## 初设批复导入
初设批复文号:上电司运检〔2013〕208号 |  | 初设批复日期:2013/02/07
其他费用
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目内容 | 合计 | 拆除工程 | 建筑 | 安装 | 设备 | 小计 | 其中：预备费用
1 | 21093313000G | 市南供电公司10千伏古美九号、古美十号、古美十三号配电站全站设备改造 | 新放ZA-YJV-8.7/10KV3*120电缆1143米，ZA-YJV-8.7/10KV3*70电缆135米。更换SF6环网柜18台，二进二出带分段，更换GGD开关柜39台，二进二出带分段；更换站用电屏3台；加装模拟屏3块；增加配网自动化装置数据采集终端3套，加装SF6监测报警装置3套。新装杆上10KV熔丝3整套 | 458.535 | 0.4933 | 14.8182 | 89.344 | 331.6801 | 22.6928 | 8.9692